## Ülesanne
NB! Sissejuhatus ülesandesse!!!!
1. Kõikide ülesannete vastused saab võtta tabelitest 8.2 ja 8.3, mis on lisatud siia ülesande faili
2. Tabelis 8.2 on osavarutegurid ja tabelis 8.3 on kombinatsioonitegurid
3. Ülesande lahendamiseks on vaja kasutada loengumaterjalides esitatud valemeid
3.1 Kandepiirseisundi kombinatsioon. NB! Täpsemate selgitustega loengu failis - kasutatakse kandevõime puhul
3.2 Kasutuspiirseisundi kombinatsioon - ülesandes kasutatakse tavakombinatsiooni (valem esitatud all järgnevalt). NB! Täpsemate selgitustega loengu failis - kasutatakse näiteks pragude avanemise kontrolliks
3.3 Erakorraline kombinatsioon. NB! Täpsemate selgitustega loengu failis - kasutatakse näiteks tulekahju olukorras
4. Tuul ja lumi (tähised Sn ja W) vaadata kui muutuvkoormuseid (tähis Q)
5. Vastata kõikidele värvitud lahtritele
Ülesanne: Määra vastavalt arvutusolukorrale osavarutegur ja vajadusel kombinatsioonitegur (numbrilised väärtused).
1. Olukord: Kasvuhoone raam on vaja kinnitada vundamendi külge. Dimensioneeritakse postijala ankrupolte
Vastused
Tähis | Kirjeldus | Osavarutegur [γ] | Kombinatsioonitegur [ψ]
Gk | Kasvuhoone teraskarkassi omakaal
Gk | Kasvuhoone kattematerjali omakaal
Qk | Kasvuhoone teraskarkassile riputatavad tomatid
2. Olukord: Raudteejaamale projekteeritakse klaasfassaad, mis kinnitatakse teraspostidele. Postid dimensioneeritakse nii, et puhuva tuule korral klaasid ei puruneks (st. klaasfassaad väga ei deformeeru
Vastused
Tähis | Kirjeldus | Osavarutegur [γ] | Kombinatsioonitegur [ψ]
Gk | Teraspostide omakaal
Gk | Klaasfassaadi omakaal
Sn | Katuselt tulev lumekoormus
Wk | Katusele mõjuv tuulekoormus
3. Olukord: Suure liigendatud arhiiviruumi vahelagi toetub terastaladele. Kontrollitakse terastalade kandevõimet tulekahju olukorras.
Vastused
Tähis | Kirjeldus | Osavarutegur [γ] | Kombinatsioonitegur [ψ]
Gk | Terastala omakaal
Gk | Põranda omakaal
Qk | Arhiiviruumi kasuskoormus
Qk | Arhiiviruumi vaheseinad
4. Olukord: Katuseta staadioni tribüüni kannab pingestatud raudbetoontala. Välisõhus on prao avanemise piirlaiuseks lubatud 0,3 mm. Prao laiuse arvutamiseks leitakse tõmbearmatuuris mõjuv pinge.
Vastused
Tähis | Kirjeldus | Osavarutegur [γ] | Kombinatsioonitegur [ψ]
Gk | Terastala omakaal
Gk | Põranda omakaal
Qk | Arhiiviruumi kasuskoormus